## 数据安全及备份恢复
数据安全及备份恢复 数据安全及备份恢复 数据安全及备份恢复 测评表
测评人员： |  | 配合人员: | 测评日期：
序号 | 安全子类 | 测评指标 | 结果记录 | 符合情况 | 问题描述 | 整改建议 | 关联威胁 | 测评方法 | 预期结果
1 | 数据完整性(S3) | a) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施； | [5 empty] | 访谈： 询问数据传输完整性保护措施采用的方法，并验证功能。 | 信息系统的数据已经采用了合适的方法实现保护传输完整性。
|  | b) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。 | [5 empty] | 访谈： 询问数据存储完整性保护措施采用的方法，并验证功能。 | 1)管理员会定期对备份的数据生成校验值确保完整性； 2)部署有第三方产品保护数据的完整性。
2 | 数据保密性(S3) | a) 应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性； | [5 empty] | 访谈： 询问数据传输保密性保护措施采用的方法，并验证功能。 | 采用加密传输方式保证数据的传输保密性
|  | b) 应采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密性。 | [5 empty] | 访谈： 询问数据存储保密性保护措施采用的方法，并验证功能。 | 1)阵列柜前端部署有加密机保证存储数据的保密性； 2)系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据采用加密方式存储。
3 | 备份与恢复(A3) | a) 应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放； | [5 empty] | 访谈： 询问对备份的数据和介质的备份机制和有无定期的可用性测试。 | 管理员会定期备份数据并检测备份数据的可用性。
|  | b) 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地； | [5 empty] | 访谈： 询问有无异地备份和备份的数据和介质。 | 管理员会定期将重要数据备份到异地的备份机房。
|  | c) 应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障； | [5 empty] | 检查： 查看网络拓扑结构，看是否采用了冗余技术来避免关键节点存在单点故障。 | 网络中采用了冗余技术来避免关键节点存在单点故障。
|  | d) 应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。 | [5 empty] | 检查： 查看主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件是否有冗余。 | 主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件均有冗余，保证系统的高可用性。